Памятка 

для населения о правилах 

пользования газом в быту 

                     ВНИМАНИЕ! 

            ЗНАЙ И СТРОГО ВЫПОЛНЯЙ! 

Население, использующее газ в быту, обязано: 

§ пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства; 

§ иметь инструкцию (памятку) по пользованию газом; 

§ строго соблюдать правила эксплуатации газовых приборов; 

§ следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции; 

§ проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход; 

§ перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер; 

§ периодически очищать «карман» дымохода; 

§ по окончании пользования газом закрыть краны на газовом приборе и перед ним; 

§ при размещении баллона внутри кухни закрыть вентиль у баллона; 

§ при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства; 

§ при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04; 

§ перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа. 

  

  

При появлении в помещении квартиры запаха газа владелец квартиры обязан: 

§ немедленно прекратить пользование газовым прибором; 

§ перекрыть кран к прибору и на приборе; 

§ открыть окна или форточки для проветривания помещения; 

§ вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вызывать вне загазованного помещения); 

§ не зажигать огня, не курить; 

§ не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы; 

§ не пользоваться электрозвонком. 

            При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице каждый житель дома обязан: 

§ оповестить окружающих о мерах предосторожности; 

§ сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04 из незагазованного места; 

§ принять меры по удалению людей из зоны загазованности; 

§ предотвратить включение и выключение электроосвещения, появление открытого огня и искры; 

§ до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. 

           При эксплуатации газового оборудования население обязано: 

§ допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования; 

§ обеспечить свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их установки; 

§ ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более 1 месяца; 

§ владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки; 

§ экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, - стоимость технического обслуживания газового оборудования. 

            При эксплуатации газового оборудования населению запрещается: 

§ производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика); 

§ производить перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры; 

§ осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями; 

§ вносить изменения в конструкцию газовых приборов; 

§ изменять устройство дымовых и вентиляционных систем; 

§ заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов; 

§ отключать автоматику безопасности и регулирования; 

§ пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа; 

§ самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей; 

§ пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве; 

§ пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках вентиляционных каналов; 

§ пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат; 

§ оставлять работающие газовые приборы без присмотра; 

§ допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами; 

§ использовать газ и газовые приборы не по назначению; 

§ пользоваться газовыми плитами для отопления помещений; 

§ пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха; 

§ применять открытый огонь для обнаружения утечек газа; 

§ хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны; 

§ без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их; 

§ иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 л или двух баллонов вместимостью 27 л каждый (один из баллонов запасной); 

§ располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м; 

§ допускать порчу газового оборудования и хищение газа. 

Примечание: 

1.    Данные «Правила пользования газом в быту» утверждены приказом ВО «Росстройгазификация» при Совете Министров РФ № 86-п от 26.04.90. 

2.    Лица, нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут ответственность в соответствии со ст. 95 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 94 Уголовного Кодекса РФ (согласовано Министерством юстиции РФ 08.02.90 № 2-14/41). 

Оказание первой помощи пострадавшим 

при отравлении бытовым газом 

            Большую опасность в быту представляет бытовой газ, который с воздухом может образовывать взрывопожароопасную смесь. При его неполном сгорании выделяется окись углерода (угарный газ), сернистые соединения и другие побочные продукты, образующиеся при горении. 

            При вдыхании этих продуктов человек может получить острое отравление и даже со смертельным исходом. 

            При отравлении бытовым газом пострадавшего вынести на свежий воздух и положить так, чтобы его голова находилась ниже ног. Вызвать скорую помощь. 

Меры безопасности по предупреждению отравления 

бытовым газом 

            С целью предотвращения отравления газом в быту необходимо выполнять следующие меры предосторожности: 

§ не находитесь длительное время на кухне при включенном газе (особенно больные и престарелые); 

§ не разрешайте детям играть или делать уроки на кухне; 

§ не обогревайте помещение квартиры газом; 

§ не открывайте максимально газовые краны; 

§ следите за цветом пламени (желтый цвет пламени свидетельствует о неисправности горелки); 

§ посуду с широким дном ставьте на подставку с высокими ребрами; 

§ не оставляйте горящие газовые приборы без присмотра; 

§ во время пользования газовой плитой откройте форточку, а дверь кухни закройте; 

§ после выключения газа проветрите кухню в течение 15-20 мин; 

§ используйте подплиточные воздухоочистители или вытяжные вентиляторы. 
